## 医疗设备
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | CT | 1套 | 1.阳极等效热容量≥33MHU 2.球管靶面最大散热率≥3000kHU/min
2 | CT | 1套 | 1.探测器排列≥64排 2. 阳极最大散热率≥1070KHU/min
3 | CT | 1套 | 1.探测器排列≥60排 2. 球管阳极热容量≥7MHu
4 | CT | 1套 | 1.球管阳极热容量：≥30MHU 2.最大数据采样率：≥16800次/秒
5 | CT | 1套 | 1.球管具备节段阳极靶面 2.球管有效热容量≥30MHU
6 | MRI | 1套 | 1. 磁场强度：3.0T 2. 应用类型：全身通用型
7 | MRI | 1套 | 1.磁场强度：3.0T 2.磁体类型：超导磁体
8 | SPECT/CT | 1套 | 具备全数字化大视野高清探头（HD 探头）
9 | DSA | 1套 | 机架运动包括电动和手动两种方式
10 | DSA | 2套 | 机架可进行等中心旋转
11 | DR | 6台 | 满足头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字X线拍摄需求
12 | 数字胃肠机 | 1套 | 应适用于常规X线诊断所需的数字化成像系统，包括数字拍片、数字透视，可兼做消化系造影，泌尿系造影，妇科造影等特殊造影
13 | 钼靶机 | 1套 | 可用于乳腺疾病诊断、乳腺癌筛
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；